| РОСПОТРЕБНАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Строение № 1, ул. Октябрьская д. 5а, г. Вельск, 165150 тел.: (81836) 6-26-67; факс: (81836) 6-26-67; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: velsk@29.rospotrebnadzor.ru. ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предписание № 472/02-4/2018пр должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «09» июня 2018 года |  |  |  |  |  | г. Вельск |  |  |  |
| Ведущим специалистом - экспертом Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шестаковой Еленой Анатольевной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при осуществлении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно акту проверки № 472/02-4/2018 от 04.06.2018 года: п. 4.5. п. 4.25. п. 4.27. п. 4.28. п. 5.3. п. 5.6. п. 5.9.п. 6.2. п.6.4. п. 6.19. п. 7.2.5. п. 7.2.6. п. 8.1. п. 8.3. п.10.7., п. 10.8, п. 10.19. п. 11.8., п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 3.2. п. 3.4. п. 5.10., п. 5.11. п.6.5. п. 6.8. п.6.9. п.6.14. п. 6.13. п.6.15. п. 6.17. п.6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08); п.п. п. 3.18., п. 3.19., 3.20, п. 4.16. п. 4.35., п. 5.1., 5.2., п. 6.6. п. 6.12, п. 6.13. п.7.1. п. 8.4, п. 8.7. п. 10.10., п. 11.7. . п. 13.1. п. 13.3.п. 13.9. п. 13.10. п.13.14. п. 14.9. п. 14.24., п. 15.1, п. 15.3., п. 15.4., п. 15.5. п. 15.6. п. 17.14., п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;п. 8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.п. 15, 18, 20 Приказа Минздравсоцразвития России № 302 н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (приказ № 296н от 15.05.2013 года «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2012 года»; п.3.3.1., п.62 таблицы 2, п.3.3.1., п. 96 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; п. 3.8. п. 3.10., п.5.6., п.5.8., п. 5.9. п.6.2., п.6.3. п. 6.7., п. 6.8. п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке;описание фактически выявленных нарушений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании изложенного и в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 (в действующей редакции) предписываю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2», зарегистрированному по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д.26а, Устьянский район, Архангельская область, ИНН/КПП 2922004326/292201001, ОГРН 1022901535843) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прекратить выявленные нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| путем выполнения следующих требований: В МБОУ «ОСОШ № 2» по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26а, Устьянский район, Архангельская область: 1. В гардеробе оборудовать ячейки для обуви (п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 2. Обеспечить общеобразовательную организацию водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10). 3. Для контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах установить бытовые термометры (п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10). 4. Обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением следующие помещения общеобразовательной организации: помещения начальных классов, кабинет физики, помещения для обработки уборочного инвентаря (п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10). 5. В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, в туалете для мальчиков на кабинах установить двери (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10). 6. В помещениях начальных классов, в кабинете физики установить умывальные раковины (п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10). 5. Провести ремонт (устранить дефекты в отделке - трещины, подтеки, грибок, бумажные обои) потолков и стен некоторых помещений (рекреация 2 этажа встроенно-пристроенного 2-х этажного здания, кабинет № 18, № 28, спортивный зал), с использованием материалов, допускающих уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10). 6. Светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней (п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 7. Классные доски в кабинетах № 23, № 28 оборудовать местным освещением (п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 8. В компьютерном классе МБОУ «ОСОШ № 2» рабочие столы с видеодисплейными терминалами ориентировать боковой стороной к световым проёмам так, чтобы естественный свет преимущественно падал слева (п. 5.9., п. 10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). 9. Расписание уроков составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, а именно: для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках (п.10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). 10. Учащихся 1в класса (кабинет № 18), 3а класса (кабинет № 21), 4б класса (кабинет № 5) МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» обеспечить рабочими местами в соответствии с их ростовыми данными (п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 11. При оборудовании учебных помещений соблюдать размеры проходов и расстояния между предметами в сантиметрах в учебных кабинетах 1в класса (кабинет № 18), 3а класса (кабинет № 21), 4б класса (кабинет № 5), кабинете английского языка (п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). 12. При обеденном зале столовой установить умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»). 13. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах соблюдать следующий порядок: проводить ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой (п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08). 14. Составить примерное меню с учетом сезонности на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, а также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд, с учетом возраста обучающихся и согласовать с территориальными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (п. 6.4., п. 6.5., п. 6.6., п. 6.9., п. 6.13., п. 6.14., п. 6.15., п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08); 15. Для обучающихся организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, организовать дополнительно полдник (п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08). 16. Работникам общеобразовательной организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке (п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). В СП МБОУ «ОСОШ № 2» «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 29а: 17. Провести замену разбитых стекол, замену выполнить из цельного стеклополотна (п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13). 18. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья сделать раздельными (п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13). 19. Провести ремонт (отделку) помещений раздевалок, игровых, кладовой пищеблока материалами, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, стены групповой окрасить матовыми красками светлых тонов (п. 5.1., 5.2., п. 10.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 20. подбор мебели для детей провести с учетом роста детей в старших группах «Светлячок» и «Искорка», в подготовительных группах «Солнышко» и «Теремок» (п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13). 21. расставить кровати таким образом, чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами (п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13). 22. обеспечить уровни искусственного освещения в спортивном зале дошкольной образовательной организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3.1., п.62 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»). 23. обеспечить уровни относительной влажности воздуха в помещениях с пребыванием детей (в раздевалках, игровых, спальнях старшей группы «Светлячок», старшей группы «Искорка», подготовительной группы «Солнышко» подготовительной группы «Теремок», в спортивном зале, в музыкальном зале) в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70% (п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13). 24. обеспечить уровни температуры воздуха в раздевалках, игровых, спальнях старшей группы «Светлячок», старшей группы «Искорка», подготовительной группы «Солнышко», подготовительной группы «Теремок», в спортивном зале, в музыкальном зале Центра в пределах допустимых величин (п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13). 25. Помещения (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудовать раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13). 26. Провести ремонт или замену холодильного оборудования в складском помещении (п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13). 27. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устроить выше сифонных устройств (п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13). 28. Приобрести и установить специальные решетки для просушивания столовой посуды абз. 8 п. 13.3., п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. 29. Приобрести решетчатые полки, стеллажи для просушивания и хранения кухонной посуды (п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13). 30. Приобрести мясорубку для приготовления готовых продуктов (п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13). 31. Питание в детском саду организовать в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, а также примерное меню составить с учетом требований п.п. 14.21., 14.25., 15.1., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13; 32. Приобрести на каждого ребенка три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников (п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13). В СП МБОУ «ОСОШ № 2» «Устьянский детско-юношеский центр» по адресу: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 13: 33. Провести внутреннюю отделку некоторых помещений учреждения дополнительного образования (в кабинетах декоративно-прикладного искусства, хореографии) материалами, позволяющими проведение уборки этих помещений влажным способом и их обработку дезинфицирующими средствами (п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14). 34. Обеспечить уровень искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования в концертном зале, в кабинете для занятий хореографией, на рабочих местах в кабинете-студии мультипликации и в кабинете шитья в пределах допустимых величин в соответствии с требованиями п.5.6., п.5.8. СанПиН 2.4.4.3172-14, п.3.3.1., п. 96 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 35. Оборудовать отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших ламп (п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14). 36. Провести замену оконных блоков на блоки с открывающимися фрамугами и форточками, площадь которых должна быть не менее 1/50 площади пола. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна (п. 6.7., п. 6.8. СанПиН 2.4.4.3172-14). 37. обеспечить в помещениях организации дополнительного образования температуру воздуха, относительную влажность воздуха в гардеробе, в концертном зале, в кабинете декоративно-прикладного искусства, в кабинете для занятий хореографией, в кабинете-студии мультипликации, в кабинете шитья, в пределах допустимых величин, соответствующую установленным параметрам (п.п. 6.2., 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14;) 38. Обеспечить обучающихся стандартной, комплектной мебелью (учебные столы и стулья), промаркированной в соответствии с росто-возрастными особенностями детей (п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в срок до « 14» октября 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Территориальный отдел) по адресу: 165150, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение № 1 в письменном виде в срок до «15» октября 2019 года (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в _Устьянский районный суд Архангельской области (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист-эксперт |  |  |  |  |  |  |  |  | Е.А. Шестакова |
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (фамилия, и.о.) |
| Предписание получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «__» 2018 г. |  |  |  |  |  |  | Директор МБОУ «ОСОШ № 2» Кокорина Э.В. |  |  |
| (дата) | (подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _________ № _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * по номеру распоряжения о проведении проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |